**Шнековая решетка HUBER ROTAMAT Ro9 XL с удлиненным фильтрующим барабаном.**

Шнековая решетка HUBER ROTAMAT Ro9 XL с удлиненным фильтрующим барабаном для более высокой производительности особенно подходит для узких и глубоких каналов. Удлиненный фильтрующий барабан (диаметр 400/500 мм) способен очищать сточные воды, свойства которых сильно варьируются в зависимости от погодных условий.

-Две длины фильтрующего барабана.

-Типоразмер 400 и 500.

-Для больших колебаний свойств потока.

-Керамический подшипник, неприхотливый в обслуживании.

**Шнековая решетка HUBER ROTAMAT Ro9 EC.**

Шнековая решетка HUBER ROTAMAT® Ro9 EC является бюджетным вариантом HUBER ROTAMAT® Ro9 со следующими особенностями:

-Отличное соотношение цены и качества.

-Не требуется дополнительная промывочная вода в связи с уменьшенным уплотнением отбросов.

-Установка в канале или в резервуаре.

-Типоразмер 300 и 500.

-Фильтрующий барабан с клиновидными колосниками или с перфорированной пластиной.