Опросный лист подбора самовсасывающего насоса

| Заказчик: | Контактное лицо: |  |
| --- | --- | --- |
| Дата: | Тел., e-mail: |  |
| Название проекта: |  |  |
| Контактные данные: +7 499 380 61 63 ¦ info@hydrounit.ru |  |  |
| ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ |  | КАЧЕСТВО ВОДЫ |  |  |
| Вид перекачиваемой жидкости: Подача насоса м3/ч Требуемый напор: м.вод.ст. Данные для расчета напора: • Ø трубопровода: мм • материал трубопровода • длина сети: м • геодезическая отметка точки всаса • геодезическая отметка конечной точки Высота всаса: м. Рассчитывается от нижней точки всаса до уровня установки насоса. |  | • температура: 0С • плотность жидкости кг/м3 • минеральные частицы: - крупность: мм - содержание: г/м3 • наличие в воде крупных механических и длинноволокнистых примесей (тряпки, бумага, и т.д.): да нет • рН перекачиваемой жидкости: • наличие специфических отходов (указать): |  |  |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ |  |  |  |  |
| Дизельный Электрический |  |  |  |  |
| МОНТАЖ |  |  |  |  |
| На раме |  | На колесной базе |  |  |
| Каждый вариант установки можно укомплектовать шумопоглощающим кожухом |  |  |  |  |
| Для заметок |  |  |  |