**Опросный лист подбора жироуловителя**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Контактное лицо: |
| Дата: | **Тел., e-mail:** |
| Название проекта: | |
| Контактные данные: +7 499 380 61 63 |[info@hydrounit.ru](mailto:info@hydrounit.ru) | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Исходные параметры** | **Ответ** | **Единица измерения** | | 1 | Производительность жироуловителя |  | л/сек | | 2 | Вид объекта: кафе, ресторан, гостиница и т.д. |  | - | | 3 | Количество посадочных мест |  | шт | | 4 | Время работы в сутки |  | час | | 5 | Количество приготавливаемых блюд |  | шт | | 6 | Вид: вертикальный или горизонтальный |  | - | | 7 | Установка жироуловителя: в помещении / под газоном / под проезжей частью\* |  | - | | 8 | Глубина заложения подводящего трубопровода (лоток), h\*\* |  | мм | | 9 | Диаметр подводящей трубы\* |  | мм | | 10 | Материал подводящей трубы\* |  | - | | 11 | Направление подводящей трубы |  | часов | | 12 | Диаметр отводящей трубы\* |  | мм | | 13 | Материал отводящей трубы\* |  | **-** | | 14 | Направление отводящей трубы |  | часов | | 15 | Предусмотрение лестницы из н/ж стали (да/нет) |  | **-** | | 16 | Предусмотрение датчика уровня жира (да/нет) |  | **-** | | 17 | Предусмотрение датчика переполнения (да/нет) |  | **-** | | 18 | Предусмотрение чугунного люка (при размещ. под проез. частью) (да/нет) |  | **-** | | 19 | Сейсмичность объекта (MSK-64) |  | баллы | | |
| *Если п.1 не известен, то необходимо заполнить п.2,3,4,5.*  *\* - пункты обязательные для заполнения*  *\*\* - если точная глубина не известна, необходимо указать менее или более 2500 мм*  Для заметок | |
|  | |
|  | |
|  | |